| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ |  |
| --- | --- |

| Предприятие: |  |  | Дата: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  |  |  |
|  |  |  | Страница № |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |
| Тел./факс: |  |  |  |  |

| ПАРАМЕТР | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Позиция |  |  |
| Количество |  |  |

| Тип чувствительного элемента |  Термопара  Термометр сопротивления |  Термопара  Термометр сопротивления |
| --- | --- | --- |
| Градуировка сенсора, класс точности сенсора |  |  |
| Измеряемая среда |  |  |
| Давление измеряемой среды, кг/см2 - изб, |  |  |
| Скорость потока среды, м/сек |  |  |
| Диапазон окружающих температур °C |  |  |
| Диапазон измеряемых температур (шкала) °C |  |  |
| Защитный карман |  да  нет |  да  нет |
| Тип защитного кармана |  ввертной  приварной  фланцевый |  ввертной  приварной  фланцевый |
| Длина чувствительного элемента или Глубина погружения защитного кармана, мм |  |  |
| Максимальный диаметр сенсора, мм |  |  |
| Материал защитного кармана (стандарт – 316Ti) |  |  |
| Присоединительный размер отборного устройства Заказчика (тип резьбы, Dу фланца и т.д.) |  |  |
| Вторичный преобразователь стандартных сигналов 4-20 мА |  Да (сенсор с датчиком)  Нет (только сенсор) |  Да (сенсор с датчиком)  Нет (только сенсор) |
| Требуемая точность измерения |  |  |
| Вид защиты |  Искробезопасная цепь  Взрывонепроницаемая оболочка  Невзрывозащищенное исполнение |  Искробезопасная цепь  Взрывонепроницаемая оболочка  Невзрывозащищенное исполнение |
| Принадлежности |  Местный индикатор  Кабельные вводы  Программатор |  Местный индикатор  Кабельные вводы  Программатор |
| Другие требования (конкретный тип датчика, IP-корпуса, сертификация термокармана, HART, Fieldbus, грозозащита, и т.д.) |  |  |