| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ |  |
| --- | --- |

| Предприятие: |  | Дата: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  |  |
|  |  | Страница № |  |
| Контактное лицо: |  |  |
| Тел./факс: |  |  |  |

| ПАРАМЕТР | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Позиция |  |  |
| Количество |  |  |

| Тип чувствительного элемента | ( Термопара ( Термометр сопротивления | ( Термопара ( Термометр сопротивления |
| --- | --- | --- |
| Градуировка сенсора, класс точности сенсора |  |  |
| Измеряемая среда |  |  |
| Давление измеряемой среды, кг/см2 - изб, |  |  |
| Скорость потока среды, м/сек |  |  |
| Диапазон окружающих температур °C |  |  |
| Диапазон измеряемых температур (шкала) °C |  |  |
| Защитный карман | ( да ( нет | ( да ( нет |
| Тип защитного кармана | ( ввертной ( приварной ( фланцевый | ( ввертной ( приварной ( фланцевый |
| Длина чувствительного элемента или Глубина погружения защитного кармана, мм |  |  |
| Максимальный диаметр сенсора, мм |  |  |
| Материал защитного кармана (стандарт – 316Ti) |  |  |
| Присоединительный размер отборного устройства Заказчика (тип резьбы, Dу фланца и т.д.) |  |  |
| Вторичный преобразователь стандартных сигналов 4-20 мА | ( Да (сенсор с датчиком) ( Нет (только сенсор) | ( Да (сенсор с датчиком) ( Нет (только сенсор) |
| Требуемая точность измерения |  |  |
| Вид защиты | ( Искробезопасная цепь ( Взрывонепроницаемая оболочка ( Невзрывозащищенное исполнение | ( Искробезопасная цепь ( Взрывонепроницаемая оболочка ( Невзрывозащищенное исполнение |
| Принадлежности | ( Местный индикатор ( Кабельные вводы ( Программатор | ( Местный индикатор ( Кабельные вводы ( Программатор |
| Другие требования (конкретный тип датчика, IP-корпуса, сертификация термокармана, HART, Fieldbus, грозозащита, и т.д.) |  |  |